项目编号：SXZX2019-99

渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

陕西中贤项目管理有限公司

二〇一九年十二月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	3

第三部分  技术要求	29

第四部分  商务条款	39

第五部分  商务及合同主要条款（参考）	40

第六部分  响应文件格式	43

渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目

# 第一部分  招标公告

陕西中贤项目管理有限公司受渭南市第一医院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，就渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的投标人参加投标。

一、采购项目名称：渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目

二、采购项目编号：SXZX2019-99

三、采购人名称：渭南市第一医院

地      址：渭南市临渭区胜利街35号

联系方式：0913-2555058

四、采购代理机构名称：陕西中贤项目管理有限公司

地      址：陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦（南入口）12层

联系方式：029-89352919

- 采购内容和要求：三频超声清洗机、水处理设备（内镜清洗用）、宫腔镜、宫腔镜（等离子电切系统）、胃镜洗液微生物检测系统（已做进口产品论证）等医疗设备1批（具体参数详见招标文件）；

六、采购预算：86.8万元

项目用途：工作需要

资金来源：财政拨款

七、投标人资质要求：

投标供应商除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外还需：

1、企业法定代表人授权书（附法定代表人有效身份证复印件，法定代表人直接参加只须提供法定代表人有效身份证）及被授权人有效身份证原件和复印件；

2、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；

3、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；医疗器械产品应提供医疗器械注册证或备案证；进口产品需提供“进”字号医疗器械注册证及厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、本项目不接受联合体投标；

八、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发（2007）51号

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

5、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）

6、三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)

九、招标文件发售：

1、发售时间：2019年12月27日至2020年 1月 3日止（上午9:00--17:00，节假日除外）

2、发售地点：陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦（南入口）12层。

3、文件售价：招标文件每套售价伍佰元（人民币），售后不退。

4、购买招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖投标人公章的身份证复印件。

十、投标文件截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件截止时间：2020年1 月17 日14:00分

2、开标时间： 2020年1 月 17日14：00分

3、开标地点：陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦（南入口）12层

十一、 其他应说明的事项：

采购项目联系人：赵工

联系方式（电话/传真）：029-89352919

采购代理机构开户名称：陕西中贤项目管理有限公司

账户：102 068 446 330

开户行：中国银行股份有限公司陕西省分行

陕西中贤项目管理有限公司

2019 年12月 26 日

## 第二部分  供应商须知

## （一）供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：渭南市第一医院 地址：渭南市临渭区胜利街35号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西中贤项目管理有限公司 地址：陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦(南入口)12层 |
| 3 | 项目名称 | 渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目 |
| 4 | 项目编号 | SXZX2019-99 |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 6 | 采购内容 | 三频超声清洗机、水处理设备（内镜清洗用）、宫腔镜、宫腔镜（等离子电切系统）、胃镜洗液微生物检测系统（已做进口产品论证）等医疗设备1批（具体参数详见招标文件） |
| 7 | 供货期及质量标准 | 供货期：自合同签订45个日历天 质量标准：合格 |
| 8 | 合同签订 | 成交供应商与采购人按照磋商文件和磋商响应文件单独协商签订合同 |
| 9 | 付款方式 | 以签订合同为准 |
| 10 | 供应商资质条件 | 供应商除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外还需： 1、企业法定代表人授权书（附法定代表人有效身份证复印件，法定代表人直接参加只须提供法定代表人有效身份证）及被授权人有效身份证原件和复印件； 2、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件； 3、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；医疗器械产品应提供医疗器械注册证或备案证；进口产品需提供“进”字号医疗器械注册证及厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）； 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5、本项目不接受联合体投标； |
| 11 | 供应商提出问题的截止时间 | 磋商响应文件递交截止时间前5天 |
| 12 | 采购代理机构答疑的时间 | 磋商响应文件递交截止时间前3天 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 磋商有效期及授权书有效期 | 大于90日历天（自磋商截止之日算起） |
| 15 | 磋商 保证金 | 供应商应在磋商响应文件递交截止时间前，由供应商以电汇、转账、支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金方式提交；以电汇、转账形式缴纳保证金应从供应商基本账户转出。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅或西安市财政局（只针对西安市的项目）认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，并将保函在响应文件递交截止时间前送至代理公司，否则视为未提交保证金。资格查验时由代理机构提供供应商缴纳保证金的证明，由采购人在资格查验时审查。 磋商保证金的金额：壹万元整（¥10000.00元） 收款单位：陕西中贤项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司陕西省分行 账 号：102 068 446 330 转账事由：SXZX2019-99 磋商保证金 |
| 16 | 是否允许递交备选磋商响应文件方案 | 不允许 |
| 17 | 签字或盖章 要求 | 磋商响应文件封面、磋商函等文件中要求盖章签字的地方，均应按要求执行 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子版2份（U盘，电子版包括响应文件内的所有内容） |
| 19 | 封套上写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （盖章） 供应商地址： 磋商响应文件在2020年 1月17 日 14:00时前不得开启 |
| 20 | 递交磋商响应文件地点 | 陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦(南入口)12层 |
| 21 | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 22 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2020年1 月 17 日 14：00 时 |
| 23 | 磋商时间 和地点 | 磋商时间：2020年1 月 17 日14:00时 磋商地点：陕西省西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦(南入口)12层 |
| 24 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否 |
| 25 | 履约担保 | 无 |
| 26 | 采购代理服务费 | 1.成交供应商应在领取成交通知书前，向陕西中贤项目管理有限公司一次性支付磋商代理服务费； 2.磋商代理服务费为（人民币）：成交供应商应依据成交金额向招标代理交纳成交服务费，交费金额按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及发改办价格『2003』857号文规定的计费标准计取。 |

一．名词解释

- 采购单位：渭南市第一医院

- 采购代理机构：陕西中贤项目管理有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求具有相应资质

- 磋商文件：磋商文件与响应文件的统称

- 成交供应商：由磋商小组推荐经采购单位确认的供应商

二、 政府采购政策评分标准

1.中小型企业

1.1中小企业：磋商响应文件中所称的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

(1)符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会等关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划行标准；

(2)根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定中小企业为提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

(3) 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

(4)三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除(给予6%的扣除)等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.采购人、供应商应优先采购、选供中华人民共和国财政部等公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》内的产品。凡属进口产品的采购，采购人应按照《政府采购进口产品管理办法》的规定经本级政府采购监督管理机构核准。

小微企业的价格评分标准

- 对小型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-6%）。

- 对微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-8%）。

（3）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-2%）。

（4）参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（5）小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-6%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
   （4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2.2、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

关于小微企业、监狱企业、福利性单位的说明：
A.扣除后的价格只作为其评标价，但不作为其成交价格。
B.满足价格扣除的，须在报价一览表备注栏中注明扣除类型，并按格式要求填写声明函，对未在报价一览表备注栏中注明是否属于小微企业、监狱企业、福利性单位的或未填写声明函的，在评审时不予扣除；
C.监狱企业、福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.3、节能产品、环境标志产品政策

a.节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布品目清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

b.环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布品目清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

c.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

d．对节能及环境标志产品的价格（或单价）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-6%）

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件（并提供相关证件复印件加盖公章）：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：如供应商以上企业的，自行在响应文件中提供声明函，如不是，无需提供。如虚假提供，一经查处，按虚假投标处理。

三．供应商

1、合格供应商

（1）、企业法定代表人授权书（附法定代表人有效身份证复印件，法定代表人直接参加只须提供法定代表人有效身份证）及被授权人有效身份证原件和复印件；

（2）、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；

（3）、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；医疗器械产品应提供医疗器械注册证或备案证；进口产品需提供“进”字号医疗器械注册证及厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）；

（4）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）、本项目不接受联合体投标；

（6）法律、行政法规规定的其它条件。

1.1  具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

（1）同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的磋商，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分供应商只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

（2）法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的磋商时，磋商小组最多只择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的成交候选人。

1.2  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式（得分相同的，按磋商报价低的供应商获得成交供应商推荐资格。得分且磋商报价相同的并列，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，按照技术评审因素的量化指标评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格）进行推荐，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

1.3  根据《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号规定，本项目未经过进口论证程序的产品拒绝进口产品参加磋商，进口产品参加磋商的按无效响应处理。已标注进口产品的表示已经过进口产品采购论证，采购人同意购买进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国产产品参与本次采购。

2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

4、现场勘查

供应商可自行一次性勘察现场，在踏勘现场中所发生的费用、人员伤亡、财产损失等，由供应商自行承担。

四．磋商文件

1、磋商文件

（1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策，相关文件包括：

a《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

b《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

c《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

d《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

e《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

f《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2．磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清将以书面形式在磋商截止期前3天予以答复，并通知其它购买磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

3．磋商文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构对磋商文件进行澄清或者修改，距提交文件截止时间不足五日的，可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

4、磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

5、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本次磋商文件的解释权归采购代理机构。

五．磋商要求

- 磋商内容

本次磋商为：渭南市第一医院清洗、检测系统及医疗设备采购项目

供应商可根据自身的资质情况和经营范围对该项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、阅标、磋商、成交、签订合同均以包为单位进行。

2、供应商资格证明文件部分应包括：

（1）、企业法定代表人授权书（附法定代表人有效身份证复印件，法定代表人直接参加只须提供法定代表人有效身份证）及被授权人有效身份证原件和复印件；

（2）、提供有效合格的社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件；

（3）、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； 供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；医疗器械产品应提供医疗器械注册证或备案证；进口产品需提供“进”字号医疗器械注册证及厂家授权书或总代理商授权书（厂家直投不需提供授权书）；

（4）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3、响应文件的编制

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应,具体内容包括：

- 按照格式要求填写的响应函

（2） 响应报价表、技术指标偏差表

（3） 法定代表人授权委托书

（4） 按要求提供资质符合性证明文件

（5） 供应商的磋商方案

（6） 供应商承诺书

（7） 按磋商文件要求提供的其他资料

为响应国家号召，贯彻执行《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，投标单位需自行承诺在本项目投标过程中，本公司无恶意串标或相互勾结进行围标的说明。

投标人应单独承诺保证在本项目服务及货物的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权、厂商授权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷由投标单位承担所有相关法律责任。

4、磋商报价

（1）磋商报价为磋商总报价。供应商所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，供应商在计算报价时自行考虑风险系数。任何有选择的报价，采购人及采购代理机构不予接受；

（2）磋商货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（3）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（4）合同价格：经采购人确认的供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（5）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（6）最低报价不是成交的唯一依据；

（7）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供相关证明予以解释说明，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

5、磋商保证金

（1）本次磋商活动需交纳磋商保证金为：（大写） 壹万元整 （小写）￥10000.00

（2）供应商应在磋商响应文件递交截止时间前，由供应商以电汇、转账、支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金方式提交；以电汇、转账形式缴纳保证金应从供应商基本账户转出，磋商保证金有效期与磋商响应有效期须保持一致。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅或西安市财政局（只针对西安市的项目）认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，并将保函在磋商响应文件递交截止时间前送至代理公司，否则视为未提交保证金。资格查验时由代理机构提供供应商缴纳保证金的证明，由采购人在资格查验时审查。未提供磋商保证金的供应商视为无效投标，不在进行下一环节。

（3）磋商保证金的退还：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

（4）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃磋商权利。

（5）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为响应无效；

（6）发生下列情况之一，磋商保证金将被没收：

A．开标后在磋商有效期间，供应商撤回其响应文件；

B．成交供应商在规定的时间内未能缴纳履约担保金、未能签订合同；

C．成交供应商未按时缴付成交服务费；

D．由于供应商的原因导致成交无效的。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期及法人授权期限为自磋商之日起大于九十（90）个日历日；有效期短于规定的，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）响应文件的正本和所有的副本均需注明“正本”“副本”字样，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样，竞争性磋商响应文件正副本必须由被授权人逐页签章；

（3）响应文件份数，本次磋商需提交响应文件共叁份，其中正本壹份，副本贰份，在封面标明“正本”、“副本”字样；电子版2份（u盘，电子版包括响应文件内的所有内容））；

（4）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、联合磋商

本项目不接受联合体磋商。

六．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

（1）响应文件封装：

A、磋商响应文件密封袋共3个，其中一个内装磋商响应文件正本壹份、一个装磋商响应文件副本贰份，一个内装资格证明文件（包含电子版2份）。封口处有磋商单位法定代表人签字及盖章，封皮上写明磋商项目名称、磋商单位名称，并注明“开标时启封”字样，封袋正面要粘贴标识，一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）如果供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件及资格证明文件递交至采购代理机构项目承办人；

（2）采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件及资格证明文件的接收、清点、造册登记工作；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件及资格证明文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件及资格证明文件。

（2）采购代理机构因采购单位推迟磋商截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

七．磋商、澄清、成交

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购单位代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商大会；

（2）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购单位及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在陕西省财政厅专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有响应文件逐一进行资格性审查并做出评价；

C、按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（3）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以磋商小组成员评审结果为准；

G、文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商活动将被拒绝，并且其磋商保证金也将被没收。

。

2、磋商和评审（4）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：
　　4-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；
　　4-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；
　　4-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；
　　4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
　  4-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
　　4-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；
　　4-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的串通行为。

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

5-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5-5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

5-6、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出

（1）采购代理机构组织磋商、评审工作，竞争性磋商整个过程接受监督机构的监督和指导。采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会，采购人派一名代表进入磋商小组时，须向采购代理机构出具授权函。评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。评标委员会负责对具备实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较。

（2）为确保评审工作公平、公正，依据政府采购法的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成。有关专家人选在专家库中随机抽取。磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

（2-1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

（2-2）要求磋商供应商对竞争性磋商响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（2-3）按照竞争性磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（2-5）参与评议报告的起草；

（2-6）配合采购代理机构答复磋商供应商提出的质疑；

（2-7）配合采购人的投诉处理工作。

（3）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（4）采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，磋商供应商须委派代表参加，并签名报到以证明其出席。

（5）磋商时，采购代理机构按竞争性磋商程序进行。

（6）凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商供应商及与评审无关的其他人透露。

（7）投标方所投产品如偏离招标参数，每偏离一项按照评分方法扣分。

3、澄清

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对磋商报价、服务期等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

4、评审方法及内容

（1）首先对磋商供应商资格证明文件进行资格审查，资格证明文件为磋商单位的必备文件，开标当天，请单独密封携带上述资格证明文件原件或加盖公章的复印件（身份证需原件）在开标后由采购人进行资格审查。上述资格证明文件应单独放在一个信封中，封皮上写明磋商项目名称、磋商单位名称，并注明“资格证明文件”字样，若磋商单位资格证明文件不符合要求，将按无效响应处理，不能参加下一步磋商活动。

（2）再对资格合格者的磋商响应文件进行符合行审查，符合性审查不合格者，按无效磋商处理，不得进行下一步评审，符合性审查包括：

a. 竞争性磋商响应文件有按磋商文件要求签字盖章；

b. 竞争性磋商响应文件中的各类有效期达到竞争性磋商文件的要求；

c. 竞争性磋商响应文件的商务响应与竞争性磋商文件所有要求一致，未附加了采购人难以接受的条件；

d. 磋商供应商针对同一项目未递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未出现选择性报价；

e. 磋商内容的产品数量、质量达到磋商文件要求；

f. 磋商供应商响应磋商文件各项规定，未修改磋商文件给定格式的。

g. 磋商响应文件中未提供参加本项目磋商过程中无提供虚假证明、开具虚假资质的说明函；

h. 投标人不是“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；也不是中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的单位（开标时，由代理机构提供网上审查资料）；

i.磋商供应商未按磋商文件要求编制实施方案的，按要求提供中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的证明材料，主要包括：

财务状况报告：提供2018年度的财务审计报告或开户银行出具的资信证明；

税收缴纳证明：提供2018年11月至开标前已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的应提供相关证明材料；

社会保障资金缴纳证明：提供2018年11月至开标前已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴纳凭证或证明，依法不需要缴纳的应提供相关证明材料；

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明或承诺加盖公章，提供健全的财务会计制度说明加盖公章。

j.投标产品各品目均取得FDA（或CE）及CFDA认证，具备销售资格，提供完整的证明材料。

k.代理商投标时须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂家授权等）。

(3) 最后，磋商小组集中与资格审查和符合性审查合格的磋商单位单一逐个进行磋商, 供应商根据与磋商小组磋商的内容及要求提供承诺与澄清说明，并进行二次报价。

(4)磋商小组认为供应商的二次报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量（或服务）或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（5）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价，各磋商响应人分项报价表中所有报价(与最终磋商报价比例一致,同比例下浮)。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商，若投标报价得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

（6）最终报价后，各磋商响应人分项报价表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

（7）评审指标分值构成（总计100分）

磋商报价              30分

技术方案              50分

业绩证明材料          10分

产品质量              10分

评审内容

| 评定内容及标准 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的为评标基准价，其价格分为满分（磋商报价得分以单价为准计算）； 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30； 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响诚信不履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 技术方案 | 50分 | 1.产品生产企业的生产规模、技术水平、生产管理经验、质量保证能力，优良计7-10分，一般计4-6分，差计0-3分。 2.产品质量及实用性, 优良计7-10分，一般计4-6分，差计0-3分。 3.产品配送方案完善、合理、保障措施全面。优良计7-10分，一般计4-6分，差计0-3分。 4.能充分响应磋商文件中技术参数的各项要求，技术参数没有负偏离的得20分，带*号的每负偏离一项扣2分，不带*号每负偏离一项扣1分，扣完为止； |
| 业绩证明材料 | 10分 | 提供2017年1月1日至今完成类似业绩证明材料，提供一份合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章计2分,最多得10分，没有不得分； |
| 售后服务措施 | 10分 | 1、本地化服务：能够承诺提供本地化服务，方案详实可行按其响应程度优计5分，一般计3分，差计1分，无响应说明的不计分。 2、培训措施：提供具体可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，优计5分，一般计3分，差计1分，无响应说明的不计分。 |

备注：

1、评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商，若投标报价得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5、成交

（1）采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商结果报告送达采购单位，采购单位在收到磋商结果报告后5个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出“成交通知书”，并将磋商文件随成交结果同时公告。

七．签订合同

1、成交后，成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购单位洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购单位负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购与行政事业单位资产管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商在领取成交通知书前支付。

2、中标人应依据中标金额向招标代理交纳中标服务费，交费金额按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及发改办价格『2003』857号文规定计费标准计取，向陕西中贤项目管理有限公司交纳本次服务费。

九．其它事项

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购单位有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购单位造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

十． 处罚、询问和质疑

1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购方或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与磋商，并于开标后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

质疑函接收地址：西安市碑林区长安北路8号陕西高速大厦（南入口）12层

联系人：赵工

联系电话：029-89352919

十一．  特殊情况处理

1、废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织磋商；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

2、投标递交截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字或盖章：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字或盖章：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三部分     技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三频超声清洗机 | 1台 |  |
| 2 | 医用热封机 | 1台 |  |
| 3 | 过氧化氢有害气体超标报警器 | 1台 |  |
| 4 | 冲孔筐480*250*50cm | 40个 |  |
| 5 | 冲孔筐240*250*50cm | 30个 |  |
| 6 | 可转式“U”型架 | 50个 |  |
| 7 | 水处理设备（内镜清洗用） | 1台 |  |
| 8 | 胃镜洗液微生物检测系统 | 1台 | 本设备已做进口产品论证 |
| 9 | 宫腔镜 | 1台 |  |
| 10 | 宫腔镜（等离子电切系统） | 1台 |  |

/

1、三频超声清洗机

1.清洗舱：容积≥80L，厚度≥2.0mm，材质为304不锈钢镜面板。

2．密封门：自动升降门，硅橡胶胶条压紧密封。

3．管路系统：

3-1快速管路设计：U型排水管路含进口排水泵，排水时间≤4min。

3-2核心配件：循环泵、风机、进水电磁阀、计量泵均为进口品牌；

3-3阀门：进口电磁阀，大口径、

3-4空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

*4.超声系统：多频电源，自动追频，多频转换，三频40/80/100KHZ。

5.控制系统

5-1控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

5-2界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

5-3安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源；

6．运行时间：整个程序运行20min左右。

7.清洗温度：清洗温度40℃（推荐温度）20℃～90℃可调；

8.加热方式：电加热。

9.耗水量：65L。

10.使用寿命：≥8年。

2、医用热封机

1.彩屏显示，中文界面，单片机控制；

2.连续封口，带自动进纸功能，

3.升温快，控温精度高+1%，具有快速降温功能；

4.自带汉字打印功能；

5.自带压力监控功能，可连接电脑设置，连接扫描枪（选购）条码扫描录入。

6.高温压力蒸汽，低温等离子灭菌纸塑袋包装通用，温度可自行调节。

3、过氧化氢有害气体超标报警器

1.显示屏: ≥7寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

2.安全性能:实时显示出各通道的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警；

3.远程监控，通过报警控制主机最远可在200米外对室内浓度进行实时监控；

4.具有报警联动机构，若室内气体浓度过高，自动启动室内排气扇；

5.存储量::报警记录功能，最多可记录1000条报警；

6.自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，

7.报警器使用寿命:两年，浓度检测报警器在使用生命周期内，免费进行校准1次。

4、5、冲孔筐

1.材质：304不锈钢。

2.工艺：全板材冲孔成型。

3.尺寸：480x250x50mm（40个）；240x250x50mm（30个）

6、可转式U型架

1.材质：304医用不锈钢

2.尺寸：210x170mm

3.工艺：机械抛光，卡头位置可自由转动。

7、水处理设备

| 品名 | 内镜专用一体化水处理系统 |
| --- | --- |
| 用途 | 为医院胃镜室提供无菌水 |
| 数量 | 1套 |
| 产水量 | 500L/h/套（25℃） |
| 水利用率 | ≥60% |
| 脱盐率 | ≥ 99% |
| 产水水质 | 处理方式：单级反渗透 |
|  | 纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） |
|  | 细菌总数：≤10CFU/100ml |
|  | 满足WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》的要求 |
| 设备主要技术要求/标准性能 | PLC全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管 |
|  | 预处理系统自动冲洗及再生运行 |
|  | 反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能 |
|  | 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |
|  | 多功能监测可实现水质、流量、压力等通过液晶触摸屏在线显示 |
|  | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
|  | 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |
|  | 纯水储水可实现消毒、灭菌功能 |
| 控制方式 | 采用PLC控制、触摸屏操作，触摸屏显示电导率，时间，日期，机器运行总时长等参数 |
|  | 可编程控制器（PLC）， |
|  | 触摸屏（HMI），≥7寸彩色屏 |
|  | 电器部件：含接触器，继电器及各类开关 |
|  | 实时远程在线监控系统 |
| 组成 | 该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及双消毒系统组成 |
| 预处理系统 | 预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 |
|  | 多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥2m3/h 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 |
|  | 活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥2m3/h、 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 |
|  | 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 溶剂箱：容积100L,材质PE。 |
| *反渗透系统 | 处理方式：单级反渗透。 |
|  | 高压泵要求：流量≥ 2 m³/h、扬程≥ 130m。 |
|  | 膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜 膜元件数量：2根/套 |
| *纯水供水系统 | 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 |
|  | 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h |
|  | 水箱：≥ 500L材质为SUS304，配带液位装置 |
|  | 供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 |
|  | 系统管道：优质U-PVC |
| *消毒系统 | 消毒系统可实现管路系统及其储水系统的双重消毒 利用臭氧进行消毒、紫外线回水杀菌、循环管路抑制细菌滋生 |
| 水、电耗量、重量 | 耗水量：1000L/h 设备功率：3.5KW(380V、50Hz) 供水压力：0.2Mpa～0.4MPa 进水最佳水温：5～35℃ 最高工作压力：1.3Mpa |

8、胃镜微生物检测仪技术参数

1. 技术参数：

1.1三联不锈钢过滤器

1.1.1不锈钢材料：全高级不锈钢316L (1.4404)；三联过滤支架尺寸(mm) (L|H|W)：≥470 x 120 x 95mm；

1.1.2清洗、灭菌方便：可整个支架进行灭菌：高压灭菌(121℃,30min)；火焰灼烧或其它方法，依照标准ISO 8199；

1.1.3每个漏斗均配有独立三通阀开关，可以单独过滤，也可以同时过滤，能够进行无菌换气，有效避免过滤后滤膜的二次污染。

1.1.4流速：≥90%真空度下水的过滤速度，孔径为0.2 μm过滤膜，200ml/min，孔径为0.45 μm过滤膜，600ml/min

1.1.5过滤支架上可安装无菌空气滤器，过滤面积≥12.5 CM2（不锈钢漏斗）

1.1.6不锈钢漏斗，漏斗容量：≥500ml（另有40ml或100ml），锁扣式设计，方便使用。

1.1.7具备50mm不锈钢滤膜支撑垫，可使用滤膜直径50mm或47mm，保证被截留的微生物在滤膜表面均匀分布

1.1.8滤器部件和材料：不锈钢盖子、漏斗、底座，滤膜支撑垫、夹具和三通阀，硅胶垫圈和硅胶漏斗盖密封圈；

1.1.9 Microsart支架为快接口连接，底座与支架主体也是快接口连接，可与Microsart单联和三联支架快接口连接，方便拆卸和安装。

1.2 Microsart e.jet真空排液泵

1.2.1无需抽滤瓶，直接排液，流速≥4L/min。

1.2.2最大真空度≥400mbar，最大压力1.0 bar，100-240 V，47-63 Hz，

1.2.3液体最大粘度 <150cSt，最大工作温度40℃，防护类型 IP64，防护等级III

1.2.4 尺寸：≥120* 170 * 190 mm，

1.3滤膜

*1.3.1   NPS培养基垫组合，包括培养皿，预装填培养基和无菌过滤膜（0.45um，直径为47mm,绿底深绿格膜）,方便、实用。

1.3.2滤膜具有多种颜色可选，膜上带有网格线、便于计数、且不影响菌落生长，

1.3.3滤膜预灭菌，表面光滑，绝无颗粒污染，不会因颗粒物干扰实验结果

1.3.4长有菌落的膜片可在干燥后作为检测记录，永久保存，符合GMP要求

2. 标准配置：

2.1三联不锈钢过滤支架        1个，

2.2真空泵                1台

2.3真空泵管               1套

2.4不锈钢滤膜专用镊子     1个

9、高清数字化宫腔镜

一、摄像系统

- 色彩还原能力，12轴色彩调节，使色彩还原更真实自然；

- 超清晰1080P的图像效果功能。

- 全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和图片；

- 全接口输出，设备连接更自由方便；

- 最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒；

- 菜单记忆功能，可随意切换不同科室；

- 纤维镜消网格功能；

- PAL、NTSC制式可选功能，

- 中英文菜单，快捷键可设置；

10、具有图像冻结、图像放大、图像水平和垂直镜像功能；

11、所显示图像位置可调整；

12、图像颜色、锐度、消光强度等可匹配不同镜体；

13、U盘容量和录像时间：

| U盘容量 | 16G | 32G | 64G |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储时间 | 3个小时 | 6个小时 | 12个小时 |

14、TV系统制式：  PAL

15、传感器：3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器

16、像素：总像素：2010（水平）×1108（垂直）

17、有效像素：1920（水平）×1080（垂直）(207.3万像素)

18、扫描标准：1125线，60帧

19、视频输出：HDMI、DVI 、LAN

20、最低照度：5Lx at F5.5,

21、视频输出清晰度：1080P

22、白平衡：AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动追踪白平衡）和MANU(手动控制白配合)

23、电子快门： AUTO：可调范围1/50-1/10000S；STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S。

24、增益选择：  AGC增益提高可选择。

25、灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）

26、特殊功能：支持U盘存储1080P录像和图片；网络直播功能(远程接口)；图像翻转和镜像；图像冻结（FREEZE）；8倍电子放大（ZOOM）。

27、功能控制：R增益，B增益和ELC LEVEL。

二、冷光源

- 光源采用LED灯泡。

- 即开即亮，没有启动延时，无频闪。

- 不含红外线，紫外线。

- 光源亮度可调。

- LED灯泡抗震性能好,方便运输。

6、  LED灯泡发光材料为半导体。

7、灯泡功率：30W；

8、输出孔径：Ø10mm

9、输出总光通量：410lm

10、色温：3000K～7000K

11、显色指数：不小于90

12、电气安全应符合GB9706.1标准要求。

三、监视器

1、≥21英寸，全高清分辨率1920×1080, 16:9。

2、10比特信号处理引擎， 高精细液晶，宽视角，高亮度。

3、分量和HDMI接口可接入高清信号

4、输入输出：

4-1、视频输入：模拟复合，Y/C，分量/RGB，HDMI

4-2、音频输出：内置单声道扬声器0.5W，外同步输入/输出，并行摇控

5、可选色温，纯蓝模式

四、影像工作站

1、专业医用采集卡：采集卡，是基于PCI总现，能采集颜色又能采集黑白图像的采集卡；采用9位高精度，视频A/D，梳状滤波，抗混叠滤波等技术。

- 视频输入为标准PAL,NTSC或SECAM制信号。

- 可采集颜色和黑白图像。

- 高精度9位视频A/D，有梳状滤波器，抗混叠滤波器。

- 六路复合视频输入选择或三路Y/C输入选择。

- 亮度，对比度，色度，饱和度软件可调。

- 图像采集显示分辨率最大768×576。

- 具有图形位屏蔽位功能，可开窗采集。

- 硬件完成输入图像比例缩小。

10、具有硬件双方向镜像反转功能。

11、外触发信号输入。

12、支持RGB32,RGB24,RGB16,RGB15,RGB8,YUV16,YUV12,YUV9,黑白图像GRAY8等图像格式。

- 可采集单场，单帧，间隔几帧，连续相邻帧的图像，精确到场。

14、一路辅监输出。

15、电脑主机：主 板：Inter芯片组G31；C P U：双核E6700 ；内 存：2G ；硬 盘：500G；显 卡：128M；显示器：19寸液晶；机 箱：塔式机箱；键 盘：防水键盘；鼠 标：防水鼠标；光 驱：DVD。

16、打印机：HP喷墨打印机

17、工作站软件：多部位内窥镜软件

18、采集卡及加密狗：高清晰进口芯片

19、台车：医学专用台车

五、检查镜一套

- 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- 采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 独特进水和出水通道，可以持续循环灌流；

- 操作器外径小，易于插入；

- 直管内窥镜使医生更便于控制内窥镜的方向

- 患者可免扩宫，缩短手术时间；

9、窥镜可承受低温等离子消毒灭菌，另可选购耐高温高压消毒内窥镜。

10、技术参数：

10-1、插入部外径：  16Fr

10-2、工作长度：  ≥180mm

10-3、镜体外径：  Ø3mm

10-4、视场角：  55°

10-5、分辨率：  7Lp/mm

10-6、放大倍率：  1.5X

10-7、景深：  1-70mm

10-8、目镜罩外径：  Ø32mm

10-9、光缆接头外径：Ø10mm

10-10、手术器械：硬性5Fr

10-11、光缆：可与WOLF、STORZ光源连接

  - 宫腔镜与医用电器互连使用的安全要求符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

六、要求整套设备各器械均为同一品牌（监视器可除外）。

10、妇科等离子电切系统（器械部分）

一、电切内窥镜一套，

*1、可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。（提供能证实以上内容的有效的三类产品注册证为证明文件）

2、内窥镜1支，30°  4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：18分钟134°。

3、手柄1个，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，（提供国家有关机构证明资料为支撑依据）。

4、外鞘1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

5、内鞘1支，24Fr  可360°旋转。

6、内鞘专用进水接头1个，遇宫颈狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术，（提供有此产品注册资料为证明文件）

7、闭孔鞘芯1个。

8、冲洗接头1个。

二、可视鞘芯一支，5Fr器械通道。

三、医用灌注泵一台， 压力设定范围50～400mmHg，流量设定范围0.1～1.0 L/min。

## 第四部分  商务条款

一、地点：采购人指定地点；

二、供货期：自合同签订后45日历天

三、价    格：

（一）合同总价包括：人工费、运费、材料费、管理费、利润、税金、保险的一切费用、税费风险。

（二）合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

（三）结算方式：以签订合同为准。

结算单位：有关部门验收合格后，供应商凭政府采购验收单、合同、成交通知书及发票原件到相关部门办理结算手续。

四、质保期

质保期：验收合格后≥1年

五、运输和包装

根据采购内容特性，自行选择运输及包装方式，并负责所发生的一切费用，全部由中标单位承担。

六、验收

1、成交供应商对最终的产品质量负完全责任。

2、验收依据：

（1）合同；

（2）国家有关的验收标准及规范；

（3）磋商文件、磋商响应文件。

七、争议

在签订正式合同时再约定。

八、其他

（一）合同份数

见正式合同。

- 补充条款

见正式合同。

# 第五部分  合同主要条款（参考）

协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：                                            ；

2.项目地点：                                              ；

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

已签订合同为准。

五、期限

供货期：自合同签订后45日历天。

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与磋商响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、技术支持：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

- 技术培训：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十一、技术资料要求：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十二、质量保证：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十三、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十五、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十六、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

十七、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十八、违约责任：按《合同法》中的相关条款和本合同的约定执行。

未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购人有权终止合同，并对供应商违约行为进行追究，按照磋商文件总价款的30%向采购人支付违约金；

采购单位违约的，应当按照磋商文件总价款的30%向供应商支付违约金。

十九、其他（在合同中具体明确）

二十、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

## 第六部分  响应文件格式

项目编号：

（正本或副本）

项目

- 响应文件

供  应  商：

时      间：

- 目    录

- 第一部分   响应函

- 第二部分   响应报价表

- 分部分项报价表

技术规格偏离表

- 第三部分   法定代表人授权书

- 第四部分   供应商资质证明文件

- 第五部分   供应商的磋商方案

- 第六部分   供应商承诺书

- 第一部分   响应函

陕西中贤项目管理有限公司：

我单位收到贵公司      （项目名称）   磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品（设备）和全面技术、售后服务保障。

2、按磋商文件的规定，我公司的磋商总报价为：

人民币（大写）：            （￥：       元）

我方已缴纳保证金：人民币（大写）：            （￥：       元）

磋商保证金有效期为          日历天。

3、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本二份，电子版2份（U盘）。

4、已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的磋商有效期内撤回投标，我们愿接受政府招标的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的磋商响应文件在开标后有效期为     个日历天，若我成交磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

被授权人：

- 第二部分 响应报价表

| 报价内容 磋商内容 | 磋商总报价（元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写￥： |  |  |

供应商（盖章）：     　　　          法定代表人或被授权人（签字）：

分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格技术及参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

被授权人签名：

日期：  年   月  日

技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 产品要求数据 | 产品实际数据 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

供应商名称：（公章）

被授权人签名：

日期：  年   月   日

- 第三部分   法定代表人授权书

法定代表人身份证明 (法定代表人参加磋商)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日   期：

法定代表人授权委托书 (授权代表参加磋商)

致：陕西中贤项目管理有限公司

注册于（工商行政管理局名称）之（磋商供应商全称）（法人代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的         项目，全权办理该项目的报名、磋商等竞争性磋商活动中的一切事宜。我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：     年   月   日 至      年    月    日

被授权人签章：                                     法人代表签章：

职        务：                                     职        务：

身 份 证 号 ：                                     身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

磋商供应商名称（公章）

年  月  日

- 第四部分  供应商资质证明文件

1、附资格证明文件的复印件

2、按磋商文件要求需要提供的符合性审查资料及其他资料

- 第五部分  供应商的磋商方案

一、供应商企业简介

二、技术方案

三、业绩证明材料

四、售后服务措施

五、按磋商文件要求供应商认为有必要说明的问题

- 第六部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

被授权人：（签字）

地址：                           邮编：                    电话：

年  月  日