政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：渭南市公安局临渭分局

戒毒所改造项目二期

项目编号：    ZX2020-03-07

采购人名称：渭南市公安局临渭分局

采购代理机构：陕西正信招标有限公司

日        期：2020年3月30日

目  录

第一部分  商务部分	2

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	8

第三章　评标办法及标准	37

第四章　拟签订的合同文本	41

第五章　工程量清单	78

第六章   图纸	79

第七章   响应文件组成	80

第二部分　技术部分	120

第八章　项目采购需求	120

# 第一部分  商务部分

## 第一章  磋商邀请

陕西正信招标有限公司受渭南市公安局临渭分局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期

二、采购项目编号：ZX2020-03-07

三、采购单位信息：

单位名称：渭南市公安局临渭分局

联系地址：渭南市临渭区乐天大街

联系人：刘老师

电话号码：0913-2139019

四、采购代理机构信息：

代理机构：陕西正信招标有限公司

联系地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系人：张浥清  王琦

电话号码：029-88411508/88411169转8016

传真号码：029-88405267转8007

五、采购内容及要求: 渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期，1项

项目概况：渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期，宿舍改造土建工程、宿舍改造装饰装修工程、宿舍改造电气工程、宿舍改造弱电工程、电视监控工程、给排水工程、A、B门及通道门等15项工程内容，具体内容详见磋商文件第二部分

项目用途：戒毒所改造

采购预算：3666438.74元

六、供应商资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明

4、社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证；

2、建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；

3、项目经理须提供相关专业贰级以上（含贰级）建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证；

4、有效的安全生产许可证；

5、省外企业及针对本项目提供的项目经理须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）

备注：本项目不接受联合体磋商

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号

4、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

5、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

7、其他需要落实的政府采购政策

八、磋商文件发售时间及地点

1、发售时间：2020-03-30 09:00:00至2020-04-07 17:00：

00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

3、文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退

注：（1）现场购买磋商文件请携带单位介绍信和身份证原件及身份证复印件一份，供应商需自备口罩等防护工具，做好个人防护。

（2）磋商文件费用采用转账形式缴纳，转账时请备注“XX项目文件费”。根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，请在文件发售期以内（工作时间：9：00—12：00，13：30--17：00）将单位介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、身份证复印件及文件费转账凭证扫描件发送至邮箱1247394945@qq.com，并及时联系采购代理机构确认。采购代理机构在收到邮件并确认文件费用已到账后，通过邮箱向供应商发售磋商文件，请及时查收。

（3）受疫情影响，供应商应当在要求的响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件将拒绝。各供应商只可委托一名代表到场参与磋商，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。

（4）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（5）进入办公大楼须提供个人电子识别码（绿码），请各供应商悉知。

九、响应文件递交截止时间及磋商时间地点

1、文件递交截止时间：2020-04-13  9:00

2、递交地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室（三贤路北段）第一开标室

3、磋商时间：2020-04-13  9:00

4、磋商地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室（三贤路北段）第一开标室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88411508

2、开户名称：陕西正信招标有限公司

3、开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

4、银行账号：102460065607

十一、本磋商公告期限为自发布之日起三个工作日。

陕西正信招标有限公司

2020-03-30

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期 |
|  | 采购预算 | 366.643874万元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 无 |
|  | 建设地点 | 渭南市公安局临渭分局指定地点 |
|  | 磋商范围 | 工程量清单及磋商文件包含的全部内容 |
|  | ★质保要求 | 按国家及省市相关规定 |
|  | ★工期要求 | 自报最短工期 |
|  | ★工程质量 | 合格 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：渭南市公安局临渭分局 2、地址：渭南市临渭区乐天大街 3、电话：0913-2139019 4、联系人：刘老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8016 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：张浥清 王琦 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）； ②财务状况报告：法人提供经审计的2018年度的财务报告或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； ③税收缴纳证明：法人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明； ④社会保障资金缴纳证明：提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； ⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 2、其它特定资格条件： ①法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证； ②建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质； ③项目经理须提供相关专业贰级以上（含贰级）建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证； ④有效的安全生产许可证； ⑤省外企业及针对本项目提供的项目经理须在陕西省建筑市场一体化平台（陕西建设网）企业库可查询（附完整的查询结果截图加盖供应商公章）。 备注： 1、本项目不接受联合体磋商。 2、采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商活动。 4、同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目磋商活动。 5、响应文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖供应商公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标。 |
| 5 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加磋商 |
| 8 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加 1 分 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加_1_分 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 采购需求 | 应当完整、明确，包括以下内容： 1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； 2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求； 6、采购标的的验收标准； 7、采购标的的其他技术、服务等要求。 |
| 14 | 供应商须提供的其他资料 | 供应商根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 15 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。 2、如果澄清或者修改时间距本章磋商须知前附表规定的磋商截止时间不足5日，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的潜在供应商均具有约束力。 |
| 16 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 1、时间：2020年04月13日09时00分(北京时间) 2、地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室（三贤路北段）第一开标室 |
| 17 | 磋商时间、地点 | 1、时间：2020年04月13日09时00分(北京时间) 2、地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室（三贤路北段）第一开标室 |
| 18 | 磋商保证金 | 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商保证金为：人民币叁万元整（￥30000元） 2、交纳方式：投标保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：响应文件递交截止时间。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳磋商保证金须注明项目编号及用途(磋商保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、磋商保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是供应商的情形除外）； 2、磋商保证金的提交金额、时间不满足磋商文件要求的，投标无效； 3、磋商保证金以采购代理机构到账凭证为准，供应商无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |
| 19 | 投标有效期 | 自响应文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份，U盘壹份(封装在正本中) |
|  | U盘须包含的内容 | 内含响应文件正本的Word版本及盖章扫描后的PDF版本，生成的excel表格，广联达计价软件陕西地区广联达计价软件。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 渭南市公安局临渭分局戒毒所改造项目二期响应文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZX2020-03-07 在2019年*月*日*时*分之前不得启封 供应商名称： |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道。 2、供应商自行查询上述记录。 3、如果供应商在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 23 | 缺陷责任期 | 最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 2、成交候选人并列的，由采购人确定成交供应商。 |
| 25 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式 （1）本项目无预付款； （2）完成工程总量的70%后，支付合同总价的60%； （3）工程竣工验收合格后，支付至审计结算价款的97%； （4）剩余审计结算价款的3%作为工程质量保证金，工程质量保证金在缺陷责任期满后一次付清，不计利息。 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 27 | ★清单报价 编制要求 | 1、按照最新发布的《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》、《陕西省建筑装饰安装工程价目表》计价及其配套文件等编制；养老统筹不计。 2、供应商应充分考虑磋商文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑材料价格、人工费、物价上涨等市场变化的风险，自主报价，风险自担。 3、不可竞争的规费、税金、安全文明施工费按计价规则的规定计取，营改增按陕建发调整陕西省建设工程计价依据的通知执行，磋商报价中包含所有费用。 4、本工程材料采购需采购人进行认质。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由成交供应商支付招标代理服务费。 2、支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某工程招标中标金额为678.2万元，招标代理服务费计算如下： 100万元*1.0 %=1.0万元 (500-100)*0.7%=2.8万元 (678.2-500)*0.55%=0.9801万元 服务费=1.0+2.8+0.9801=4.7801万元。 4、供应商成交后须在领取成交通知书前额外向招标代理机构缴纳人民币壹万伍仟玖佰伍拾玖元整（￥15959元）的造价费用。 5、本项目项目属性：工程招标。 |
| 29 | 报价组成 | 供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。 |
| 30 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商前附表为准 |

供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

1.3.1  供应商应当经过正常渠道购买磋商文件，供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称应当相符。

1.3.2  分支机构参与磋商的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

1.4　“ 磋商小组”是依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性磋商采购活动职责的3人以上单数的磋商成员。

根据《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》财办库〔2020〕29号规定：疫情防控期间需要选取政府采购评审专家的，原则上不采取现场抽取方式，可由采购人通过网络随机抽取或根据实际情况自行选定。

1.5  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.6　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.7　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

3. 供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计（设计施工总承包的除外）、咨询、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 参与磋商的费用

4.1　供应商应自行承担所有参与磋商的相关费用，不论磋商的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明及法定代表人身份证明，详见磋商须知前附表。

6.联合体磋商

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见供应商须知前附表。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入节能品目清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.2　对列入节能品目清单(非强制类)、环保品目清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见供应商须知前附表。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

二、磋商文件

10.磋商文件的构成

10.1　磋商文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　磋商邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　工程量清单

第六章  图纸

第七章  响应文件格式

第二部分　技术部分

第八章　项目需求

10.2　磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对磋商文件进行澄清或者修改的内容，为磋商文件的组成部分。

10.3  磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，必须按照磋商文件要求的内容编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.磋商文件的澄清与修改

11.1　在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

11.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

11.3　澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的潜在供应商均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为响应文件对磋商文件第一部分的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、响应文件

13.　一般要求

13.1　供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应当按磋商文件中提供的响应文件内容进行填写。

13.5　响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.响应文件的组成

14.1　响应文件包括但不限于下列内容

14.1.1　商务部分：

(1)磋商响应声明

(2)磋商一览表

(3)工程量清单计价表

(4)承诺书

(5)商务部分偏离表

(6)供应商符合供应商资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)其他资料

14.1.2　技术部分

(1)项目经理部组成

(2)施工进度表或施工网络图

(3)确保工期的技术组织措施

(4)施工方案

(5)确保工程质量技术组织措施

(6)确保安全生产技术组织措施

(7)新技术新产品新工艺新材料应用

(8)施工机械配备和材料投入计划

(9)确保文明施工措施

14.2　本项目是否要求提供样品的见磋商须知前附表。

14.3　在磋商过程中，供应商提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.4　磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《商务响应偏离表》中的对应内容处注明。

14.5　供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　本工程的投标报价采用本须知前附表第28项所规定的方式进行计价。

★15.2  供应商的报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表

15.3　磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价。

15.4  供应商的磋商报价，应是清单文件、磋商文件、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

15.5  本招标工程的施工地点为本须知前附表第1项所述。供应商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、措施费用和供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

15.6  供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

15.7  凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若磋商时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在响应报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

15.8  当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

15.9  项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

16.磋商保证金

16.1　本项目是否交纳磋商保证金详见供应商须知前附表。

16.2　未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

16.3　成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还（须携带合同原件、合同复印件（加盖供应商鲜章）、合同扫描件各一份），但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　供应商有以下情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

17. 磋商响应有效期

17.1　磋商响应有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署和规定

18.1　供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应分别装订成册。正本、副本的封面上应标记“正本”“副本”的字样，当正本和副本、电子版内容有差异时，以正本为准。

18.2　响应文件正本和副本应用不褪色的材料打印或书写，并按磋商文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则，将导致响应文件无效。

18.3　在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，应打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。

18.4   副本可以是正本的复印件。

19.响应文件的密封和标记

19.1　响应文件应当密封并加贴封条。

19.2　响应文件封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表。

19.3　响应文件未密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.响应文件的递交

20.1　响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

20.2　在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2　修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3  补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、磋商和评标

22. 磋商小组

22.1　磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

23. 初步审查

23.1　磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

(1)响应文件未按照磋商文件规定份数提交的；

(2)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的或无有效期的；

(4)报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)不满足本磋商文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(6)法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的其他无效情形。

24.澄清

24.1　磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.磋商

25.1　初审结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

25.2　在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5　磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

25.6　磋商小组应当根据实际情况与供应商进行磋商。

25.7　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

25.8　磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

25.9评标方法和标准

本项目评标方法和标准见磋商文件第三章。

26.最后报价

26.1　磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.2　二轮报价为最后报价。

26.3  磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.4　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

26.5　采用竞争性磋商采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

27.报价评审

27.1　报价计算错误修正的原则

(1)报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

27.2　最后报价的价格扣除原则

(1)节能产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除或在评审时予以加分。

(2)环境标志产品(视具体项目适用)：供应商所投产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除或在评审时予以加分。

(3)对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除。

27.3　价格得分：以供应商的最后报价作为价格评分依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分＝(评审基准价/评审价)×价格分

28.综合评审

28.1　经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2　评审办法及标准见第三章。

28.3　评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

29.提出成交供应商

29.1　磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。

29.2　评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术参数得分由高到低顺序推荐。评审得分且最后报价且技术参数得分均相同的，由采购人代表确定排序（采购人代表缺席时，由磋商小组确定排序）。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

30.确定成交供应商

30.1　采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2　采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

30.3　采购人自行组织磋商的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。

31.磋商终止

31.1　出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

32.重新评审

32.1　除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

33.保密

33.1　磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.禁止行为

34.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

35. 成交信息的公布

35.1　成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

35.2　磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的，不再重复公告。

35.3　采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

36.成交通知

36.1　成交供应商确定后，采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.履约保证金

37.1　成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。

37.2　成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

38.签订合同

38.1　磋商文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及背离采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

38.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在磋商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.5  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

38.6  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展磋商活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的磋商活动。

38.7  成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货，经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

六、其他规定

39.采购代理服务费

39.1　成交供应商是否交纳招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

40.询问、质疑、投诉

40.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

40.2　供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

40.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的磋商代表签字并加盖供应商公章，质疑书由授权的磋商代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

40.5　供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

40.6  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部

联系人：王琦  张浥清

联系电话：029-88411508转8016

电子邮箱：1247394945@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

41. 成交供应商有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(5)其他违反法律法规相关规定的情形。

42.其他规定

42.1　磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

43.未尽事宜

43.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

44.文件解释权

44.1　本磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

## 第三章　评审办法及标准

1.采用综合评分法，评审因素见下表（满分100分）：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30分） | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／响应报价)×报价分值 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策：参见供应商须知前附表。 |
| 2 | 施工组织设计 （47分） | 6 | 项目经理部组成（项目经理部组成人员安排得当计5-6分，组成人员配置较为得当2-4分，组成人员欠缺差0-1分）（附身份证、相应人员资格证或注册证复印件并加盖供应商公章装订在响应文件正、副本中）。 |
|  |  | 5 | 施工进度表或施工网络图（进度表或网络图结构清晰、安排科学合理计4-5分；进度表或网络图结构基本清晰、安排合理计2-3分；进度表或网络图结构不清晰，不能体现项目整体安排的计0-1分）。 |
|  |  | 5 | 确保工期的技术组织措施（措施完善、合理可行计4-5分；措施基本完善、合理计2-3分；措施欠缺、不利于项目实施计0-1分）。 |
|  |  | 7 | 按照本项目要求提供详细完善的施工方案（方案科学合理、可行性强，并由针对性的计5-7分；方案完整、基本可行、无针对性计3-4分；方案基本完整、可行性较差计0-2分）。 |
|  |  | 5 | 确保工程质量技术组织措施（措施完善、合理可行计4-5分；措施基本完善、合理计2-3分；措施欠缺、不利于项目实施计0-1分）。 |
|  |  | 5 | 确保安全生产技术组织措施（措施完善、合理可行计4-5分；措施基本完善、合理计2-3分；措施欠缺、不利于项目实施计0-1分）。 |
|  |  | 4 | 新技术新产品新工艺新材料应用（提供新材料明细、应用案例及相应新技术新产品新工艺新材料的证明文件，证明材料详细全面计4分；证明材料较全面计2-3分；证明材料欠缺、不利于项目实施计0-1分） |
|  |  | 3 | 施工机械配备和材料投入计划（提供拟配备施工机械及拟投入材料明细，根据优劣计0-3分） |
|  |  | 4 | 确保文明施工措施及施工期间不影响采购人正常办公的保证措施（措施完善、合理可行计4分；措施基本完善、合理计2-3分；措施欠缺、不利于项目实施计0-1分） |
|  |  | 3 | 施工过程中发生紧急情况时应急措施及解决办法，根据优劣计0-3分。 |
| 3 | 项目质量及业绩（14分） | 5 | 提供本项目施工所需主要材料的品牌、型号等详细清单，根据提供清单内容的完整性、所投材料的产品质量、环保等级等，清单详细完整、齐全计3-5分；清单基本完整计1-2分，未提供不得分。 |
|  |  | 4 | 提供本项目施工所需主要材料的来源渠道合法证明文件（包括但不限于厂家授权、销售协议等），根据提供证明文件的完整性计1-4分，未提供不得分。 |
|  |  | 5 | 业绩：提供供应商2017年1月1日至今同类项目施工合同（已完工），每提供1份得1分，最高得5分。（以合同签订日期为准）。 备注：响应文件中提供合同复印件加盖公章。 |
| 4 | 保修承诺（5分） | 3 | 施工单位的施工保修承诺书，根据保修承诺内容的全面性、可行性计1-3分，未提供的不计分。 |
|  |  | 2 | 供应商须确保工程质量，符合国家安全、环保、节能等强制性标准，并满足工程技术要求，施工符合国家标准、规范，计1-2分，未提供的不计分。 |
| 5 | 节能产品（1分） | 1 | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加 1 分。 |
|  | 环境标志产品 （1分） | 1 | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时予以加分，每项加_1_分。 |
| 6 | 标书编制 （2分） | 2 | 响应文件编制规范，响应文件封面标注正本或副本、双面打印、目录完整、页码准确，有一项未满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 备注：在评审期间，评标委员会只对需要询问的供应商进行询问。 |  |  |  |

## 第四章　拟签订的合同文本

建设工程施工合同

(示范文本，仅供参考)

| 中华人民共和国建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

二〇一    年  月  日

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组

（二）通用合同条款成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：                。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：                         。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。具体工程内容详见工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：     年      月   日。

计划竣工日期：     年     月    日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）        (¥    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /        (¥    /  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /      (¥   /   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /        (¥    /     元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价        。

- 五、项目经理

承包人项目经理：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 磋商文件

（3）投标函及响应文件其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的-文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字/或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

- 十、签订地点

本合同在             签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后    生效。

- 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执     份。

发包人：（公章）_               承包人：（公章）

组织机构代码：               组织机构代码：

地址：                       地址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                          传真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                          帐号：

- 第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方工地代表人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方	。

1.1.2.1监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                           。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                            ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地和发包人指定的施工作业区域。

1.1.3.2 永久占地包括：  依据设计图纸确定  。

1.1.3.3临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款及发包方内部管理的有关规定、制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、磋商文件、答疑纪要及工程量清单；5、投标书、工程报价单或预算书及其附件；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：                         ；

发包人向承包人提供图纸的内容：             。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                        ；

承包人提供的文件的期限为：                             ；

承包人提供的文件的数量为：         ；

承包人提供的文件的形式为：            ；

发包人审批承包人文件的期限：          。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当文件正式生效后      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                      。

1.8交通运输

1.8.1 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。

1.8.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 至工程竣工验收之日  。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  至工程竣工验收结算后 。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担  。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：             。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    ／    。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                                ；

职    务：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                  。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                     。

2.2.2 提供施工条件                                      。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款，不得因拖欠雇用人员工资和分包方工程款给发包人带来损失和造成不良影响；

（2）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工图，并提供电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：          。

承包人提交的竣工资料移交时间：                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：           。

（3）承包人应履行的其他义务：                。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：          ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：         ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同全部内容  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                               。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：         。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：               。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次，                                     。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求   。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次，                          。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，                               。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                        。

主体结构、关键性工作的范围： 施工图全部内容   。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：由施工方提出申请，待发包人确定后实施  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  / 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：无  。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本合同内所有的监理工作内容 。

关于监理人的监理权限：                                      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由施工单位承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：             。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：    /    。

5.1.2增加内容：给发包人造成损失的，发包人有权予以处罚。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：              。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守发包人治安保安相关制度和要求，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                            。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：       。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：             。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：               。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：              。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。

7.3.2开工通知

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误                           。

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /        。

7.7暂停施工

7.7.1                                         。

7.7.2                                             。

7.7.3                                                   。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：                               。

- 8. 材料与设备

8.1承包人采购材料与工程设备

条款内容改为：承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准、磋商文件的要求，提供产品合格证明及出厂证明，经发包人认可后采购，并对材料、工程设备质量负责。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

- 8.3禁止使用不合格的材料和工程设备

- 8.4 样品

8.4.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定执行   。

8.5材料与工程设备的替代

8.6施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担   。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行  。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。

10. 变更

10.1 变更估价

10.1.1 变更估价原则

10.1.1.1关于变更估价的约定:

①                                                      。

②                                                       。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /             。

10.3 暂估价

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第    种方式确定。

10.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                      。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

。

关于基准价格的约定：                                 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人约定执行单价合同。

综合单价包含的风险范围：                           。

风险费用的计算方法：                /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：           /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                             。

预付款支付期限：         /  。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /              。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     同付款节点               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按照完成的工程量编制并经监理人、发包人审核后，签字确认      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：               。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：          。

（2）发包人支付进度款的期限：                          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /      。

12.4.5 支付分解表的编制

①总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

②单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前          小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款  。

13.2.2工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：            。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                 /

（1）单机无负荷试车费用由        承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。

13.4

13.5 竣工退场

13.5.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                          。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                   。

发包人完成竣工付款的期限：                    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：待异议解决后一并支付。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：           。

承包人提交最终结算申请单的期限：              。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                 。

（2）发包人完成支付的期限：                 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                    。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是   。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金为      %的工程款；

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留以工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.3保修

工程保修期为：按照工程保修书内容执行

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：              。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1   发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出顺延开工日期的要求。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行确定  。

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行确定  。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定 。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

16.1.2因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满       天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；

承包人违约的其他情形：  双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，给发包人造成损失的，由承包人弥补损失并承担进一步责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  双方另行确定  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方各自承担自己的损失。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 19. 索赔

- 20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定：                   /                  。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向       人民法院起诉的方式解决。

21、补充条款

21.1监理工程师受发包人委托，在所规定的职责范围内对工程实施监理，包括检查、签证、发出通知、指令等，承包方必须服从、接受并配合监理工程师的工作。

- 2承包人必须严格执行安全管理规定，落实安全管理制度及措施，消除安全隐患，做好施工期间的安全管理工作，承担全部安全责任和义务。

21.3承包人按规定做好文明施工工作，必须达到文明工地标准和创卫标准。严格按文明工地和创卫标准施工，设立专用、分类垃圾场（箱），不得任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。

21.4 承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放。否则发包人将在工程款中扣除并代发。

21.5施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，若未整改每次罚款    元人民币。

21.6本工程竣工验收合格后，承包人应在发包人规定时间内免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。

21.7承包人现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许私用电炉。如施工现场出现漏电或短路跳闸，造成停电、影响到发包人用电的，每次罚款      元。

21.8 签证：由业主根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签证。变更、签证价款不在进度款中支付，竣工结算时调整进入总造价。

21.9在工程竣工验收前，承包人要将工程资料送监理人、质监站验收，验收合格后，方可申请工程竣工验收。

21.10 承包人严格遵守招标人单位的有关规章制度，按招标人要求做好保密工作。

21.11工程结算时，结算、审计所发生的成果费由施工单位支付。

21.12 养老统筹按规定计取税后扣除，不计入投标总报价。

21.13 承包人必须接受并服从安全管理部门的管理，严格执行各项管理制度，按要求办理施工人员及车辆进出监门证件，按规定时间在指定干警的带领下出入监门，自觉接受监门安全检查，不得携带手机、刀具、毒品等违禁物品，不得与服刑人员接触，不得给服刑人员捎带任何物品、信件。

21.14 为了保证工程质量、施工安全及监管安全，原则上承包方不得使用罪犯进行施工，避免民工与罪犯混岗作业，特别是涉及工程质量的防水、安装工程，涉及施工安全的高空作业工程。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：施工安全生产合同书

附件5；制定品牌暂定价一览表

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表____________项目

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层 数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗工程     为      年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地址：                          地址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 序号 | 文件名称 | 套数 | 张数 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

## 第五章　工程量清单

（电子版另附）

## 第六章   图纸

（无）

第七章   响应文件组成

第一部分　商务部分

一、磋商响应声明

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

二、磋商一览表(格式附后)

三、工程量清单计价表

四、商务部分偏离表(格式附后)

五、承诺书

六、供应商的资格证明材料

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、其他资料

第二部分　技术部分

一、项目经理部组成；

二、施工进度表或施工网络图；

三、确保工期的技术组织措施；

四、施工方案；

五、确保工程质量技术组织措施；

六、确保安全生产技术组织措施；

七、新技术新产品新工艺新材料应用；

八、施工机械配备和材料投入计划；

九、确保文明施工措施。

###### 政府采购响应文件

(商务部分)

项目名称：________ __       __________

项目编号：____         _______________

供应商名称：_    _  （公司全称） __

______年____月____日

第一部分

一、磋商响应声明

###### 磋商响应声明

致____________(采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意自磋商响应文件递交截止时间起__90_日（日历日）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，U盘______份(内含磋商响应文件正本的Word版本及PDF版本，生成的excel表格。广联达计价软件陕西地区广联达计价软件)。并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

二、报价一览表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |
| 1 | 磋商总报价 | 大写：人民币______ 小写：￥______元 |
| 2 | 项目完工期 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 工程质量 |  |

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、工程量清单计价表

项目名称：

项目编号：

编制单位：                                          （盖章）

法定代表人或被授权人：                             （签字）

造价工程师或造价员：                          （签字及专业印章）

编 制 时 间：         年         月         日

磋商报价编制说明

1、本报价依据本磋商文件及合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价与合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的、为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价与合价，对没有填写单价与合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、供应商应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投

标报价表一并报送。

投 标 汇 总

建设单位：

项目名称：

项目编号：

磋商总价：                                       （小写）

（大写）

工    期：                                        日历日

质量标准：

供应商名称：                                    （盖章）

法定代表人/被授权人                               （签字）

日 期：        年        月         日

工程项目总造价表

工程名称                                 第    页  共    页

| 序号 | 单项工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 大 写： |  |  |

单项工程造价汇总表

工程名称                                 第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

单位工程造价汇总表

工程名称                  专业              第  页   共  页

| 序号 | 费用名称 | 费用金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 合 计 |  |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称                    专业           第   页  共   页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 序 号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

其他项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 序 号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

计日工计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 编号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

规费、税金项目清单计价表

工程名称                    专业            第   页  共  页

| 编号 | 项 目 名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 规费 |  |  |  |  |
| 1 | 社会保险费： |  |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  |  |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  |  |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  |  |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明措施费 |  |  |  |  |
| 安全文明措施费合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金： |  |  |  |  |
| 1 | 营业税 |  |  |  |  |
| 2 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 3 | 教育费附加 |  |  |  |  |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |

主要材料价格表

工程名称                    专业             第   页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的 商务部分 | 响应文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1、逐条填写磋商文件中标注★号的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、响应文件实际存在偏离，但供应商未在偏离表中注明的，视为负偏离，应当按照磋商文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应

商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

承诺书Ⅱ

致：陕西正信招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照响应文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因工程质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商名称(公章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

六、供应商资格证明文件

各供应商对照“磋商须知前附表”第4条“供应商资格条件”要求的内容进行响应

参加本次政府采购活动书面声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加磋商的)

法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：_______________  _____

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书复印件(需要加盖供应商公章)；

2. 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，提供提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品证书复印件(均需要加盖供应商公章)；

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

八、其他资料

(示例略)

###### 政府采购响应文件

(技术部分)

项目名称：_______________        _______

项目编号：________ ___________       ___

供应商名称：_     （公司全称）_      __

______年____月____日

一、施工组织设计

1、项目经理部组成；

项目经理部组成情况表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他辅助说明资料；

2、施工进度表或施工网络图；

3、确保工期的技术组织措施；

4、施工方案；

5、确保工程质量技术组织措施；

6、确保安全生产技术组织措施；

7、新技术新产品新工艺新材料应用；

8、施工机械配备和材料投入计划；

9、确保文明施工措施。

附表一：

1、项目经理部组成情况表

项目编号：

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

附表二：

2、项目经理简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  | 工程质量 |  |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

- 3、项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

供应商（盖章）：       法定代表人/被授权人（签字）：

日  期：   年    月    日

供应商认为需要提交的其他资料

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的响应文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

供应商法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第八章　项目采购需求

1、工程内容：渭南市公安局临渭分局戒 毒所改造项目二期-宿舍 改造土建工程、宿舍改造装饰装修工程、宿舍改造电气工程、宿舍改造弱电工程、电视监控工程、给排水工程、A、B门及通道门等15项工程内容，具体内容详见工程量清单，清单另附。

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068