渭环辐批复〔2023〕27号

渭南市生态环境局

关于渭南吝店110千伏输变电工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力有限公司渭南供电公司：

你公司呈报的《渭南吝店110千伏输变电工程环境影响报告表》的申请文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目位于临渭区、蒲城县，主要建设内容包括：1、变电工程。（1）吝店35kV变电站升压改造工程：拆除原吝店35kV

变电站，升压改造为吝店110kV变电站，新建主变容量2×50MVA。（2）春光330kV变电站（原渭南北330kV变电站）110kV间隔扩建工程：春光330kV变电站扩建110kV出线间隔2个。（3）龙阳110kV变电站间隔扩建工程:龙阳110kV变电站扩建110kV出线间隔1个。2、线路工程。（1）吝店变-春光变110kV双回线路工程：新建110kV双回共塔线路长度约2×15.2km。（2）吝店变-龙阳变110kV线路工程：新建110kV单回线路长度约20.62km，其中架空线路20.3km，电缆线路0.32km。项目总投资10260万元，其中环保投资69万元，占总投资的0.67%。

经审查，该项目在落实《渭南吝店110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，我局同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强运行期环境管理，定期对附近的居民点等环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，防止发生环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,项目竣工后，应按规定程序组织实施环境保护验收,验收合格后，方可正式投入运行。

四、我局委托渭南市生态环境局临渭分局、蒲城分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送渭南市生态环境局临渭分局、蒲城分局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局

2023年4月10日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队。

渭南市生态环境局临渭分局、蒲城分局。

渭南市生态环境局办公室                 2023年4月10日印发