渭环辐批复〔2023〕28号

渭南市生态环境局

关于渭南大荔330千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力有限公司渭南供电公司：

你公司呈报的《渭南大荔330千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表》的申请文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目位于大荔县，主要建设内容包括：110kV线路工程和110kV变电站工程。110kV 线路工程：①大荔变-官池变110kV线路π接入大荔330kV变电站110kV线路工程，新建架空线路长约4×1.9+2×0.3+0.32km。②大荔330kV变-同州110kV变110kV双回线路工程，新建架空线路长约2×2×14km+2×15.5km+0.8km+0.65km，电缆长度约0.08km。③大荔330kV变-田园110kV变110kV双回线路工程，新建架空线路长约2×31km，电缆长约2×0.08km。④黄庄变-龙池变110kV线路π接入大荔330kV变电站110kV线路工程，新建架空线路长约 2×8.4km+2×8.4km。110kV变电站工程：同州110kV变电站扩建2个110kV 出线间隔；田园110kV变电站扩建1个110kV出线间隔。项目总投资12476万元，其中环保投资41万元，占总投资的0.33%。

经审查，该项目在落实《渭南大荔330千伏变电站110千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，我局同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强运行期环境管理，定期对附近的居民点等环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，防止发生环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,项目竣工后，应按规定程序组织实施环境保护验收,验收合格后，方可正式投入运行。

四、我局委托渭南市生态环境局大荔分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送渭南市生态环境局大荔分局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局

2023年4月10日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队。

渭南市生态环境局大荔分局。

渭南市生态环境局办公室                 2023年4月10日印发