渭环辐批复〔2024〕55号

渭南市生态环境局

关于蒲城排碱渠改造提升综合利用二期8万千瓦光伏发电项目（升压站）环境影响报告表的批复

陕西华电渭北新能源有限公司：

你公司呈报的《蒲城排碱渠改造提升综合利用二期8万千瓦光伏发电项目（升压站）环境影响报告表》的申请文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目位于渭南卤阳湖现代产业综合开发区，为光伏发电项目的配套升压站工程，主要建设内容为：新建1座升压站，主变容量为1×80MVA及其配套设施，新增占地面积3867.5m2。总投资2882万元，其中环保投资47万元，占总投资1.63%。

经审查，该项目在落实《蒲城排碱渠改造提升综合利用二期8万千瓦光伏发电项目（升压站）环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，我局同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期、运行期环境管理，定期对附近的居民点等环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，防止发生环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,项目竣工后，应按规定程序组织实施环境保护验收,验收合格后，方可正式投入运行。

四、我局委托渭南市生态环境局蒲城分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

五、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送渭南市生态环境局蒲城分局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局

2024年5月30日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队。

渭南市生态环境局蒲城分局。

渭南市生态环境局办公室                   2024年5月30日印发